# Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения"

В соответствии с частью 1.2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской

Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

минимальный перечень услуг и  работ,  необходимых  для   обеспечения

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме;

Правила  оказания  услуг  и  выполнения  работ,      необходимых для

обеспечения надлежащего содержания общего  имущества  в   многоквартирном

доме;

изменения,  которые  вносятся  в  акты  Правительства     Российской

Федерации по вопросам содержания общего имущества в многоквартирном доме.

2. Установить,  что  перечень  и  Правила,  утвержденные   настоящим

постановлением, применяются к правоотношениям, вытекающим  из   договоров

управления многоквартирным домом и договоров оказания услуг по содержанию

и (или) выполнению работ по ремонту общего  имущества   в многоквартирном

доме и возникшим после дня вступления в силу настоящего постановления.

Председатель Правительства

Российской Федерации                                         Д. Медведев

Минимальный перечень

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего

имущества в многоквартирном доме

(утв. постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций

(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок,

ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций

(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории

вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

проверка  технического  состояния   видимых   частей     конструкций

с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от

вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;

поражения гнилью и частичного разрушения  деревянного  основания  в

домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;

при выявлении нарушений - разработка контрольных  шурфов  в   местах

обнаружения  дефектов,  детальное  обследование  и  составление   плана

мероприятий   по   устранению   причин   нарушения   и     восстановлению

эксплуатационных свойств конструкций;

проверка состояния гидроизоляции фундаментов  и  систем   водоотвода

фундамента.   При   выявлении   нарушений    -          восстановление их

работоспособности;

определение и документальное фиксирование температуры   вечномерзлых

грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов.

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при

выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков,

принятие  мер,  исключающих  подтопление,  захламление,     загрязнение и

загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию

в соответствии с проектными требованиями;

контроль за состоянием  дверей  подвалов  и  технических   подполий,

запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

3. Работы,   выполняемые   для   надлежащего         содержания стен

многоквартирных домов:

выявление   отклонений   от   проектных   условий      эксплуатации,

несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери

несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств,

гидроизоляции между цокольной частью  здания  и  стенами,   неисправности

водоотводящих устройств;

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения

арматуры  и  закладных  деталей,  наличия  трещин  в  местах   примыкания

внутренних поперечных стен к наружным стенам из  несущих  и   самонесущих

панелей, из крупноразмерных блоков;

выявление  повреждений  в  кладке,  наличия  и  характера    трещин,

выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания  отдельных   участков

стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами

из мелких блоков, искусственных и естественных камней;

выявление в элементах деревянных конструкций  рубленых,   каркасных,

брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с  деревянными  стенами   дефектов

крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также

наличия   в   таких   конструкциях   участков,         пораженных гнилью,

дереворазрушающими  грибками   и   жучками-точильщиками,     с повышенной

влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;

в случае выявления повреждений  и  нарушений  -  составление   плана

мероприятий  по  инструментальному  обследованию  стен,    восстановлению

проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий   и

покрытий многоквартирных домов:

выявление  нарушений  условий  эксплуатации,     несанкционированных

изменений  конструктивного  решения,  выявления  прогибов,       трещин и

колебаний;

выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в

местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона  и   оголения

арматуры, коррозии арматуры в  домах  с  перекрытиями  и    покрытиями из

монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной

относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя  в   заделке

швов, следов протечек или промерзаний на плитах и  на  стенах  в   местах

опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры,   коррозии

арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного

настила;

выявление наличия, характера и величины трещин в сводах,   изменений

состояния кладки, коррозии балок в домах  с  перекрытиями  из   кирпичных

сводов;

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин

в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и  мест   их

опирания, следов протечек на потолке,  плотности  и  влажности   засыпки,

поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в  домах   с

деревянными перекрытиями и покрытиями;

проверка  состояния  утеплителя,  гидроизоляции  и    звукоизоляции,

адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);

при  выявлении  повреждений  и  нарушений   -       разработка плана

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных

работ.

5. Работы, выполняемые в  целях  надлежащего  содержания    колонн и

столбов многоквартирных домов:

выявление  нарушений  условий  эксплуатации,     несанкционированных

изменений  конструктивного  решения,  потери   устойчивости,     наличия,

характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;

контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки,

отслоения защитного  слоя  бетона,  оголения  арматуры  и    нарушения ее

сцепления с бетоном, глубоких  сколов  бетона  в  домах  со    сборными и

монолитными железобетонными колоннами;

выявление  разрушения  или  выпадения   кирпичей,       разрывов или

выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки  под   опорами

балок и перемычек, раздробления  камня  или  смещения  рядов    кладки по

горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;

выявление  поражения   гнилью,   дереворазрушающими       грибками и

жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в

домах с деревянными стойками;

контроль состояния  металлических  закладных  деталей  в    домах со

сборными и монолитными железобетонными колоннами;

при  выявлении  повреждений  и  нарушений   -       разработка плана

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных

работ.

6. Работы,  выполняемые  в  целях  надлежащего  содержания   балок

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

контроль состояния  и  выявление  нарушений  условий   эксплуатации,

несанкционированных  изменений  конструктивного  решения,   устойчивости,

прогибов, колебаний и трещин;

выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в

растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин  и   сколов

бетона в сжатой зоне в домах с монолитными  и  сборными   железобетонными

балками перекрытий и покрытий;

выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов,

потери местной устойчивости конструкций  (выпучивание  стенок  и   поясов

балок), трещин в основном  материале  элементов  в  домах  со   стальными

балками перекрытий и покрытий;

выявление  увлажнения  и  загнивания  деревянных  балок,   нарушений

утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов  древесины   около

сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;

при  выявлении  повреждений  и  нарушений   -       разработка плана

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных

работ.

7. Работы,  выполняемые  в  целях  надлежащего       содержания крыш

многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек;

проверка  молниезащитных  устройств,  заземления  мачт  и    другого

оборудования, расположенного на крыше;

выявление деформации и повреждений несущих кровельных   конструкций,

антисептической  и  противопожарной  защиты   деревянных     конструкций,

креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и

оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных

мостиков на  чердаках,  осадочных  и  температурных  швов,   водоприемных

воронок внутреннего водостока;

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей

способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных  коробов  и

других элементов на эксплуатируемых крышах;

проверка  температурно-влажностного  режима  и      воздухообмена на

чердаке;

контроль  состояния  оборудования  или  устройств,   предотвращающих

образование наледи и сосулек;

осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными)

крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в   период

продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха,

влияющей на возможные промерзания их покрытий;

проверка  и  при  необходимости  очистка  кровли  и    водоотводящих

устройств от мусора, грязи и наледи,  препятствующих  стоку    дождевых и

талых вод;

проверка и при необходимости очистка кровли от  скопления  снега  и

наледи;

проверка и при необходимости восстановление  защитного   окрасочного

слоя металлических элементов, окраска  металлических  креплений   кровель

антикоррозийными защитными красками и составами;

проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного

защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран   балластного

способа соединения кровель;

проверка и при необходимости восстановление  пешеходных  дорожек  в

местах  пешеходных  зон  кровель  из  эластомерных  и     термопластичных

материалов;

проверка  и  при  необходимости  восстановление    антикоррозионного

покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях

металлических деталей;

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное

их устранение. В остальных случаях - разработка плана   восстановительных

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

8. Работы,  выполняемые  в  целях  надлежащего  содержания   лестниц

многоквартирных домов:

выявление  деформации  и  повреждений  в   несущих     конструкциях,

надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с

несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в

отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками,

коррозии металлических конструкций в  домах  с  лестницами  по   стальным

косоурам;

выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к

балкам,  поддерживающим  лестничные  площадки,  врубок  в     конструкции

лестницы,  а  также  наличие  гнили  и  жучков-точильщиков  в   домах   с

деревянными лестницами;

при  выявлении  повреждений  и  нарушений   -       разработка плана

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных

работ;

проверка состояния и при необходимости восстановление   штукатурного

слоя или окраска металлических косоуров краской,  обеспечивающей   предел

огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам;

проверка  состояния  и  при  необходимости  обработка     деревянных

поверхностей антисептическими  и  антипереновыми  составами  в    домах с

деревянными лестницами.

9. Работы,  выполняемые  в  целях  надлежащего  содержания   фасадов

многоквартирных домов:

выявление нарушений  отделки  фасадов  и  их  отдельных   элементов,

ослабления связи отделочных слоев со  стенами,  нарушений    сплошности и

герметичности наружных водостоков;

контроль состояния  и  работоспособности  подсветки   информационных

знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций,

гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и

козырьках;

контроль состояния и восстановление или замена отдельных   элементов

крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

контроль состояния и  восстановление  плотности  притворов   входных

дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),   ограничителей

хода дверей (остановы);

при  выявлении  повреждений  и  нарушений   -       разработка плана

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных

работ.

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в

многоквартирных домах:

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и

в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами,   перекрытиями,

отопительными  панелями,  дверными  коробками,   в   местах     установки

санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;

проверка звукоизоляции и огнезащиты;

при  выявлении  повреждений  и  нарушений   -       разработка плана

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных

работ.

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего  содержания   внутренней

отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней   отделки.

При наличии угрозы обрушения отделочных  слоев  или  нарушения   защитных

свойств отделки  по  отношению  к  несущим  конструкциям  и   инженерному

оборудованию - устранение выявленных нарушений.

12. Работы,  выполняемые  в  целях  надлежащего  содержания    полов

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка   состояния    основания,             поверхностного слоя и

работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов);

при  выявлении  повреждений  и  нарушений   -       разработка плана

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных

работ.

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего  содержания  оконных  и

дверных  заполнений   помещений,   относящихся   к   общему   имуществу

в многоквартирном доме:

проверка  целостности  оконных  и  дверных  заполнений,    плотности

притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов

оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу

в многоквартирном доме;

при выявлении нарушений в отопительный  период  -   незамедлительный

ремонт. В остальных случаях - разработка плана  восстановительных   работ

(при необходимости), проведение восстановительных работ.

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме

14. Работы,   выполняемые   в   целях   надлежащего       содержания

мусоропроводов многоквартирных домов:

проверка  технического  состояния  и  работоспособности    элементов

мусоропровода;

при выявлении засоров - незамедлительное их устранение;

чистка,  промывка  и  дезинфекция  загрузочных  клапанов     стволов

мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;

при  выявлении  повреждений  и  нарушений   -       разработка плана

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных

работ.

15. Работы,  выполняемые  в  целях  надлежащего  содержания   систем

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем

вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования   и

элементов систем;

контроль состояния,  выявление  и  устранение  причин   недопустимых

вибраций и шума при работе вентиляционной установки;

проверка утепления теплых чердаков, плотности  закрытия  входов   на

них;

устранение  неплотностей  в  вентиляционных  каналах   и     шахтах,

устранение  засоров  в  каналах,  устранение  неисправностей    шиберов и

дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами  и   дефлекторов,

замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;

проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования

системы холодоснабжения;

контроль и обеспечение исправного состояния систем   автоматического

дымоудаления;

сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха;

контроль  состояния  и  восстановление  антикоррозионной     окраски

металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;

при  выявлении  повреждений  и  нарушений   -       разработка плана

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных

работ.

16. Работы,  выполняемые  в  целях  надлежащего  содержания   печей,

каминов и очагов в многоквартирных домах:

определение целостности конструкций  и  проверка   работоспособности

дымоходов печей, каминов и очагов;

устранение неисправностей  печей,  каминов  и  очагов,    влекущих к

нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также   обледенение

оголовков дымовых труб (дымоходов);

очистка от сажи дымоходов и труб печей;

устранение завалов в дымовых каналах.

17. Работы,   выполняемые   в   целях   надлежащего       содержания

индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

проверка исправности и работоспособности  оборудования,   выполнение

наладочных и  ремонтных  работ  на  индивидуальных  тепловых    пунктах и

водоподкачках в многоквартирных домах;

постоянный контроль  параметров  теплоносителя  и  воды   (давления,

температуры, расхода) и незамедлительное принятие  мер   к восстановлению

требуемых  параметров  отопления  и   водоснабжения   и     герметичности

оборудования;

гидравлические и  тепловые  испытания  оборудования   индивидуальных

тепловых пунктов и водоподкачек;

работы  по  очистке  теплообменного  оборудования   для     удаления

накипно-коррозионных отложений;

проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки

для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений

-  разработка  плана  восстановительных  работ   (при     необходимости),

проведение восстановительных работ.

18. Общие работы, выполняемые  для  надлежащего  содержания   систем

водоснабжения  (холодного  и  горячего),  отопления  и    водоотведения в

многоквартирных домах:

проверка исправности, работоспособности, регулировка и   техническое

обслуживание  насосов,  запорной   арматуры,     контрольно-измерительных

приборов,  автоматических   регуляторов   и   устройств,     коллективных

(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов,   скрытых

от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов  и  оборудования   на

чердаках, в подвалах и каналах);

постоянный контроль  параметров  теплоносителя  и  воды   (давления,

температуры, расхода) и незамедлительное принятие  мер   к восстановлению

требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

контроль состояния и  замена  неисправных   контрольно-измерительных

приборов (манометров, термометров и т.п.);

восстановление работоспособности (ремонт,  замена)  оборудования  и

отопительных приборов,  водоразборных  приборов  (смесителей,    кранов и

т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

контроль состояния и незамедлительное восстановление   герметичности

участков  трубопроводов  и  соединительных  элементов   в       случае их

разгерметизации;

контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней

канализации, канализационных вытяжек, внутреннего  водостока,   дренажных

систем и дворовой канализации;

переключение  в  целях  надежной   эксплуатации   режимов   работы

внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных

работ на водопроводе;

очистка и промывка водонапорных баков;

проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных

сооружений (септики) и дворовых туалетов;

промывка систем  водоснабжения  для  удаления   накипно-коррозионных

отложений.

19. Работы,  выполняемые  в  целях  надлежащего  содержания   систем

теплоснабжения  (отопление,  горячее  водоснабжение)  в   многоквартирных

домах:

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов

ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);

удаление воздуха из системы отопления;

промывка  централизованных  систем  теплоснабжения  для     удаления

накипно-коррозионных отложений.

20. Работы,   выполняемые   в   целях   надлежащего       содержания

электрооборудования,  радио-  и  телекоммуникационного     оборудования в

многоквартирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля,  оборудования   (насосы,

щитовые вентиляторы и  др.),  замеры  сопротивления  изоляции   проводов,

трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

проверка  и  обеспечение  работоспособности  устройств     защитного

отключения;

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок,

электрических  установок  систем  дымоудаления,  систем    автоматической

пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов,

установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов

молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений   в

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки   и

оборудования пожарной и охранной сигнализации.

21. Работы,  выполняемые  в  целях  надлежащего  содержания   систем

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:

организация  проверки  состояния  системы  внутридомового   газового

оборудования и ее отдельных элементов;

организация технического обслуживания  и  ремонта  систем   контроля

загазованности помещений;

при выявлении нарушений и  неисправностей  внутридомового   газового

оборудования,  систем  дымоудаления  и  вентиляции,  способных    повлечь

скопление газа в  помещениях,  -  организация  проведения  работ   по  их

устранению.

22. Работы, выполняемые в целях надлежащего  содержания  и   ремонта

лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

организация  системы   диспетчерского   контроля   и     обеспечение

диспетчерской связи с кабиной лифта;

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт

лифта (лифтов);

обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);

обеспечение  проведения  технического  освидетельствования     лифта

(лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в

многоквартирном доме

23. Работы  по  содержанию  помещений,  входящих  в  состав   общего

имущества в многоквартирном доме:

сухая  и  влажная  уборка  тамбуров,  холлов,  коридоров,   галерей,

лифтовых площадок и лифтовых  холлов  и  кабин,  лестничных    площадок и

маршей, пандусов;

влажная протирка  подоконников,  оконных  решеток,  перил   лестниц,

шкафов для  электросчетчиков  слаботочных  устройств,  почтовых   ящиков,

дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

мытье окон;

очистка систем защиты от  грязи  (металлических  решеток,   ячеистых

покрытий, приямков, текстильных матов);

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих  в   состав

общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков,   дворовых

туалетов, находящихся на земельном участке, на котором  расположен   этот

дом.

24. Работы по содержанию земельного участка, на котором   расположен

многоквартирный дом, с элементами озеленения  и  благоустройства,   иными

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации  этого   дома

(далее - придомовая территория), в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и   льда

толщиной слоя свыше 5 см;

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой  территории   от

снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или

подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

очистка придомовой территории от наледи и льда;

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка,

уборка контейнерных площадок,  расположенных  на  придомовой   территории

общего имущества многоквартирного дома;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории;

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов,   и

уборка  контейнерных  площадок,  расположенных  на  территории     общего

имущества многоквартирного дома;

уборка и выкашивание газонов;

прочистка ливневой канализации;

уборка  крыльца  и  площадки  перед  входом  в  подъезд,   очистка

металлической решетки и приямка.

26. Работы по обеспечению  вывоза  бытовых  отходов,  в  том   числе

откачке жидких бытовых отходов:

незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более

2,5 куб. метров;

вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов,  находящихся   на

придомовой территории;

вывоз бытовых сточных вод из  септиков,  находящихся   на придомовой

территории;

организация мест  накопления  бытовых  отходов,  сбор    отходов I -

IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих  ламп  и  др.)    и их

передача  в  специализированные  организации,   имеющие       лицензии на

осуществление  деятельности  по  сбору,  использованию,   обезвреживанию,

транспортированию и размещению таких отходов.

27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры

и  обеспечение  работоспособного  состояния  пожарных  лестниц,    лазов,

проходов,  выходов,   систем   аварийного   освещения,     пожаротушения,

сигнализации, противопожарного  водоснабжения,  средств   противопожарной

защиты, противодымной защиты.

28. Обеспечение устранения аварий в соответствии  с   установленными

предельными   сроками   на   внутридомовых   инженерных     системах    в

многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Правила

оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

(утв. постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290)

1. Настоящие  Правила  устанавливают  порядок  оказания      услуг и

выполнения работ, необходимых  для  обеспечения  надлежащего   содержания

общего имущества в многоквартирном доме.

2. Перечень услуг и работ из числа включенных в минимальный перечень

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего

имущества   в   многоквартирном   доме,   утвержденный     постановлением

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г.  N 290  (далее  -

перечень  услуг  и  работ),  периодичность  их  оказания  и    выполнения

определяются и отражаются в зависимости от выбранного  и   реализованного

способа управления многоквартирным домом:

а) в   решении   общего   собрания   собственников       помещений в

многоквартирном доме - в случае, если управление  многоквартирным   домом

осуществляется непосредственно собственниками помещений в многоквартирном

доме;

б) в договоре управления многоквартирным домом  -  в  случае,   если

в установленном порядке выбран способ управления  многоквартирным   домом

управляющей организацией;

в) в порядке, определенном уставом товарищества или кооператива, - в

случае,  если  управление  общим  имуществом  в      многоквартирном доме

осуществляется  непосредственно  товариществом   собственников     жилья,

жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным   специализированным

потребительским кооперативом;

г) в договоре оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию

и  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  -  в   случае,

предусмотренном  частью 1.1  статьи 164  Жилищного  кодекса    Российской

Федерации;

д) в решении застройщика  -  в  случае,  предусмотренном   частью 14

статьи 161  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,  если   застройщик

непосредственно управляет многоквартирным домом.

3. Перечень услуг и работ в отношении каждого многоквартирного дома

определяется с учетом:

а) конструктивных элементов многоквартирного дома;

б) наличия и состава внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих

предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые   могут

быть  предоставлены  с  использованием  таких  внутридомовых   инженерных

систем;

в) наличия земельного участка, на котором расположен многоквартирный

дом,  с  элементами  озеленения  и  благоустройства,  иными    объектами,

предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома;

г) геодезических  и  природно-климатических  условий    расположения

многоквартирного дома.

4. В случае применения  специальных  технологий  оказания    услуг и

выполнения работ в перечне работ и услуг наименование услуг и работ может

отличаться от тех, которые указаны в минимальном  перечне,  указанном  в

пункте 2 настоящих Правил, но без изменения цели и  результата   оказания

таких услуг и выполнения таких работ.

5. Периодичность оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных

перечнем услуг и работ, определяется с учетом требований,   установленных

законодательством  Российской  Федерации.  По   решению     собственников

помещений в многоквартирном  доме  может  устанавливаться  более   частая

периодичность оказания услуг и выполнения работ, чем  это   предусмотрено

законодательством Российской Федерации.

6. В  целях  обеспечения  оказания  услуг  и   выполнения   работ,

предусмотренных перечнем услуг и работ, лица, ответственные за содержание

и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, обязаны:

а) обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы;

б) вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом в

установленном законодательством Российской Федерации порядке;

в) своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) выполнения

работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со

сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если

лица,  ответственные  за  содержание  и  ремонт  общего       имущества в

многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ

своими силами, а также осуществлять контроль за  выполнением   указанными

организациями обязательств по таким договорам;

г) осуществлять подготовку предложений о выполнении плановых текущих

работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а

также предложений о проведении капитального ремонта  и  доводить  их  до

сведения собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  в   порядке,

установленном жилищным законодательством Российской Федерации;

д) организовывать работу по начислению и сбору платы за содержание и

ремонт жилых помещений;

е) организовать работу по взысканию задолженности по  оплате   жилых

помещений;

ж) предоставлять  потребителям  услуг  и  работ,   в       том числе

собственникам помещений в многоквартирном доме, информацию, связанную   с

оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных  перечнем  услуг  и

работ, раскрытие которой в соответствии с  законодательством   Российской

Федерации является обязательным.

7. Оказание услуг и выполнение работ, предусмотренных перечнем услуг

и работ,  осуществляются  с  использованием  инвентаря,    оборудования и

препаратов, имеющих соответствующие разрешительные документы и допущенных

к   применению   в   соответствии   с   установленными       требованиями

законодательства Российской Федерации.

8. Выполнение  работ  в  целях   надлежащего   содержания   систем

внутридомового   газового   оборудования,   лифтового         хозяйства и

противопожарных систем многоквартирного дома,  предусмотренных   перечнем

услуг  и  работ,   осуществляется   привлекаемыми     специализированными

организациями.

9. Сведения об оказании услуг и выполнении  работ,   предусмотренных

перечнем услуг и работ,  отражаются  в  актах,  составляемых  по   форме,

установленной федеральным органом исполнительной власти,   осуществляющим

функции по выработке государственной политики и  нормативному   правовому

регулированию в сфере строительства, архитектуры,  градостроительства   и

жилищно-коммунального хозяйства, и являются составной частью технической

документации многоквартирного дома.

Изменения,

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам

содержания общего имущества в многоквартирном доме

(утв. постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290)

1. В Правилах проведения органом местного самоуправления   открытого

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным

домом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

6 февраля  2006 г.  N 75   "О порядке   проведения   органом   местного

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации   для

управления многоквартирным домом" (Собрание законодательства   Российской

Федерации,  2006,  N 7,  ст. 786;  2007,  N 30,  ст. 3943;    2012, N 38,

ст. 5121):

а) в пункте 41:

подпункт 4 после слов "из таких работ и услуг,"  дополнить   словами

"сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном   перечне

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего

имущества   в   многоквартирном   доме,   утвержденном     постановлением

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290, по форме";

подпункт 5 признать утратившим силу;

б) приложение  N 2  к  указанным  Правилам  изложить  в    следующей

редакции:

"Приложение N 2

к Правилам проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по отбору

управляющей организации для

управления многоквартирным домом

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 3 апреля 2013 г. N 290)

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

_

(должность, ф.и.о. руководителя

органа

__________________________________

_

местного самоуправления,

являющегося

организатором конкурса,

__________________________________

_

почтовый индекс и адрес, телефон,

__________________________________

_

факс, адрес электронной почты)

"____" _________________ 20__ г.

(дата утверждения)

Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом

конкурса

+-----------------------------------------------------------------------+

|  Наименование  |    Периодичность    | Годовая плата |  Стоимость на  |

| работ и услуг  | выполнения работ и  |   (рублей)    |1 кв. метр общей|

|                |   оказания услуг    |               |площади (рублей |

|                |                     |               |    в месяц)    |

|----------------+---------------------+---------------+----------------|

|                |                     |               |                |

|----------------+---------------------+---------------+----------------|

|                |                     |               |                |

+-----------------------------------------------------------------------+

Примечание. Перечень обязательных работ и  услуг  по    содержанию и

ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном   доме

определяется организатором конкурса.";

в) приложение N 3 к указанным Правилам исключить.

2. Правила содержания  общего  имущества  в  многоквартирном   доме,

утвержденные  постановлением  Правительства  Российской      Федерации от

13 августа  2006 г.  N 491  "Об утверждении  Правил  содержания    общего

имущества в многоквартирном доме и Правил  изменения  размера  платы  за

содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения

работ  по  управлению,  содержанию  и  ремонту   общего       имущества в

многоквартирном  доме  ненадлежащего  качества  и  (или)  с   перерывами,

превышающими установленную продолжительность" (Собрание законодательства

Российской Федерации,  2006,  N 34,  ст. 3680;  2011,  N 22,   ст. 3168),

дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:

"11.1. Минимальный  перечень  услуг  и  работ,       необходимых для

обеспечения надлежащего содержания общего  имущества  в   многоквартирном

доме, и Правила оказания  услуг  и  выполнения  работ,    необходимых для

обеспечения надлежащего содержания общего  имущества  в   многоквартирном

доме, устанавливаются Правительством Российской Федерации.".